| TSTIE | Evaluation cours n°1 | 2004/2005 |
| --- | --- | --- |

- Donner les cinq fonctions nécessaires à l’alimentation d’un récepteur (verbe)

- Compléter le tableau suivant :

| Nom | Symbole : | Pouvoir de coupure : Oui/Non | Protection contre les courts-circuits : Oui/Non | Protection contre les surcharges : Oui/Non | Protection des personnes : Oui/Non | Organe de séparation : Oui/Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectionneur |  |  |  |  |  |  |
| Fusible aM |  |  |  |  |  |  |
| Fusible gG |  |  |  |  |  |  |
| Disjoncteur magnétothermique |  |  |  |  |  |  |
| Disjoncteur magnétique |  |  |  |  |  |  |
| Interrupteur différentiel |  |  |  |  |  |  |
| Relais thermique |  |  |  |  |  |  |

- Donner le rôle du contact de précoupure d’un sectionneur.

- Qu’est-ce qu’un relais thermique compensé ?

- Qu’est ce qu’un relais thermique différentiel ?

- Que veulent dire les termes « HS » et « MS » pour un disjoncteur différentiel (donner une valeur pour « HS »)?

- Donner les limites de la zone de déclenchement probable et certaine d’un dispositif différentiel de sensibilité 30 mA.

- Expliquer la face avant d’un disjoncteur en associant à chaque numéro (1 à 5) sa signification.

10) Associer à chaque graphique le type de fusible (aM ou gG) qui lui correspond.

11) Pour le graphique de gauche, indiquer le temps de fusion d’un fusible 1A  pour défaut de 3A.

# Text boxes

Type :………..

Type :………..

9) Sur le graphique ci-contre, entourer en rouge la partie correspondant à la protection thermique et entourer en bleu la partie correspondant à la protection magnétique.

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

5

4

3

2

1