## Slide 1
Installations Domestiques
1) Tableau de répartition
2) Plan architectural
A) Le compteur d ’énergie
B) Disjoncteur de branchement
C) Disjoncteur différentiel
A) Schéma architectural d ’un F2
B) Représentation dans l ’espace d ’une pièce

## Slide 2
1) Tableau de répartition
Wh
Compteur d ’énergie
Disjoncteur général
Protection des personnes
contre les contacts indirects
Sectionnement et protection
des circuits contre les
surcharges et court-circuits
Vers prise de courant
ou salle d ’eau
Vers utilisation
appareils fixes
Barres de répartition
Barres de répartition
In
300 mA
In
30 mA
Arrivée E.D.F.

## Slide 3
In
30 mA
In
300 mA
Tableau de répartition :
Wh
Réseau
E.D.F.
E
D
F
U
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r

## Slide 4
Retour tableau répartition
A) Le compteur d ’énergie
Evolution actuelle
Compteur électrodynamique
Compteur numérique
.Mesure de l ’énergie consommée
.Boîtier supplémentaire pour tarifs autre que base...
.Mesure de kW.h; I; cos()...
.Compteur partiel, instantané
.Un seul appareil multi tarifs
.Report à distance
.Gestion de la charge...

## Slide 5
a) Technologie des compteurs électrodynamiques
Puissance: P = U * I avec U constant = 230 V
On cherche alors à mesurer I !
Laplace: F = BI.l
Le système d ’engrenage qui est entraîné par la rotation du disque,
ainsi que la relation de Laplace sont pris en compte pour le calcul
de la constante C du compteur: C en W.h / Tr
1) On place un aimant près du disque:
B est alors constant.
2) On fait circuler un courant I dans
le disque.
B
I
I
I
F
Champ: Pouce
Force: Index
Courant:
Majeur
3) ==> Création d ’une force F ayant le sens
indiqué par la règle de la main droite.
Retour tableau répartition

## Slide 6
b) Technologie des compteurs numériques
Retour tableau répartition
1 Parties défonçables pour câbles
2 Bornier puissance sortie (utilisation)
3 Bornier puissance entrée (source)
4 Verrou de fixation sur rail symétrique
5 Touche de paramétrage
6 Verrou plombable
7 Cache-bornes
8 Touche de défilement
9 Témoin de comptage (1 impulsion = 1 Wh)
10 Touche de sélection
11 Bornes de sorties
12 Entrées de sélection de 5 compteurs
partiels

## Slide 7
Retour tableau répartition
B) Le disjoncteur de branchement

## Slide 8
Caractéristique disjoncteur de branchement:
Retour tableau répartition
2) Tension nominale
1)Nombre de pôles
3)Réglage du courant
nominal possible
4)Sensibilité du dispositif
différentiel
5)Sélectivité totale avec
des disjoncteursdifférentiels
en aval de 30mA.
6)Référence commerciale
1
2
3
4
5
6

## Slide 9
Retour tableau répartition
Bornes Phase et
Neutre amont
Bornes Phase et
Neutre aval
Lien vers
Marquage détaillé
BP Test
de la
protection
différentielle
C)Disjoncteur Différentiel

## Slide 10
Technologie:
Retour tableau répartition

## Slide 11
1:Variante du disjoncteur
suivant le pouvoir de coupure
2:Courbe de déclenchement
3:Calibre du disjoncteur (courant assigné)
4:tension d ’emploi Ue
5:Pouvoir de coupure suivant la norme
« domestique et analogue » NFC 61-410
6:Pouvoir de coupure suivant la norme
« industrielle » NFC 63-120
7:Référence commerciale
8:Symbole électrique suivant le nombre
de pôles
Technologie:
Marquage face avant :
Retour tableau répartition
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 12
Technologie:
Marquage face avant :
10:A = Ampère: doit être précisée suivant
la norme CEI947-2 pour applications
11:Symbole d ’aptitude au sectionnement
à coupure pleinement apparente
12:Marque de conformité NF USE.
9:Classe de limitation
5:Pouvoir de coupure suivant la norme
« domestique et analogue » NFC 61-410
Retour tableau répartition
10
11

## Slide 13
1:Norme de construction (application
industrielles)
2:Réglage magnétique (courbe C)
3: Tension d ’emploi Ue
4:Pouvoir de coupure ultime
5:Performance de coupure en service
(Ics) (en %)
6:Tension de tenue au choc
7:Température de référence
8:Catégorie de l ’appareil
(A : Appareil non prévu pour réaliser
de la sélectivité chronométrique)
Technologie:
Marquage latéral :
Retour tableau répartition

## Slide 14
Retour tableau répartition
D)Disjoncteur Divisionnaire
Technologie:
: Disjoncteur au plus
près de la charge
Fonction raccordement
Fonction thermique (bilame)
Fonction coupure (contact et chambre)
Fonction déclenchement et armement
Fonction magnétique (bobine)

## Slide 15
2) Schéma architectural
a)Schéma d ’un F2: localisation des divers appareillages
Norme NF C 03-211
Séjour
Séjour: 1 Foyer lumineux fixe
5 Prises confort
Chambre: 1 Foyer lumineux fixe
3 Prises confort
Cuisine: 2 Foyers lumineux fixe
4 Prises confort + 1 prise 32A
Sdb
Cuisine
Chambre
Salle d ’eau: 2 Foyers lumineux fixe
1 ou 2 Prises confort
Cellier: 1 Foyer lumineux fixe
E
n
t
r
é
e
Entrée: 1 Foyer lumineux fixe
1 Prises confort

## Slide 16
b) Représentation dans l ’espace de la chambre
Arrivée 230 V
Boîte de centre
Boîte d ’appareillage
Circuit lumière
Circuit prises